СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2016                                                            № 151

Об утверждении производственных программ МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2016 № 163:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2017 год;

- производственную программу МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620) в сфере водоотведения на 2017 год.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.06.2016 №79 «Об утверждении производственных программ МБУ «Строительно-коммунальная служба №1» (ОГРН 1163025053620) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области (Степанищева О.В.):

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования, и размещения на официальном интернет – портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области (http://pravo-astrobl.ru).

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2016 № 163 в МБУ «Строительно-коммунальная служба №1» (ОГРН 1163025053620).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2016 № 163 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).

3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2016 № 163 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.

Руководитель                                                                                    О.Г. Зверева

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по

тарифам Астраханской области

от 14.11.2016 № 151

Производственная программа

МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620)

в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2017 год.

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620), 416360, Астраханская область, Икрянинский район, с. Маячное, ул. 70 лет Октября, д. 1 |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2017-31.12.2017 |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 317,16 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 317,16 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 15,26 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,81 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 301,90 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 251,44 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 42,56 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 7,90 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 8321,45 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |
| 1.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год; | (ед./ км) | 3 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |
| 2.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. | % | 4,81 |

*Утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 14.11.2016 № 331-р «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения, эксплуатируемых МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» на 2017 год».

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Государственное регулирование МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по

тарифам Астраханской области

от 14.11.2016 № 151

Производственная программа

МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620)

в сфере водоотведения на 2017 год.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620), 416360, Астраханская область, Икрянинский район, с. Маячное, ул. 70 лет Октября, д. 1 |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2017-31.12.2017 |

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| №№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. | 12,36 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - |
| 3. | Объем отведенных стоков переданный другим канализациям | тыс. куб.м. | - |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 12,36 |
| 4.1 | - населению | тыс. куб.м. | 7,60 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 2,80 |
| 4.3 | - прочим потребителям. | тыс. куб.м. | 1,96 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 630,36 |

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» *

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели очистки сточных вод: |  |  |
| 1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; | % | 0 |
| 1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения; | % | 0 |
| 1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения; | % | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |
| 2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; | (ед./ км) | 0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |
| 3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; | (кВт*ч/ куб.м) | 0,85 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. | (кВт*ч/ куб.м). |  |

*Утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 14.11.2016 № 331-р «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» на 2017 год».

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620) в сфере водоотведения не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Государственное регулирование МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |