СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

г. Астрахань

06.12.2017                                                                                                                   № 208

заседания коллегии

службы по тарифам Астраханской области

Председатель – О.Г. Зверева

Заместитель председателя – Т.В. Крапивина

Секретарь – Н.В. Камышанова

Присутствовали: Свиридов А.А., Белунина Г.Г., Иванов И.А., Меркулова О.А., Степанищева О.В., Турасова Л.А.

Приглашенные:

Бронникова О.А. – начальник отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области.

Алаторцева Е.И. – главный специалист отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Рассмотрение дела о корректировке МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения (приказ службы по тарифам Астраханской области от 12.05.2017          № 141).

- О внесении изменения в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2016 № 209 «Об утверждении производственных программ МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» (далее - Распоряжение).

Доклад главного специалиста отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области Алаторцевой Е.И.

1. СЛУШАЛИ:

Алаторцева Е.И. – главный специалист отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области огласила экспертное заключение, которое содержит:

- анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг;

- анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации;

- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях;

- обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых орган регулирования тарифов принимает решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов;

- расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов.

При корректировке тарифов из необходимой валовой выручки исключены экономически необоснованные расходы в соответствии с п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, и п. 16 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Экспертной группой проведена экспертиза материалов, представленных МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575). Экспертной группой корректировка тарифов произведена на основании пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, скорректированные с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учтенных при установлении тарифов, от их плановых значений, по расчету экспертной группы составили:

- одноставочный тариф на техническую воду с календарной разбивкой:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 25,78 руб./куб. м. (без НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 25,78 руб./куб. м. (без НДС);

- одноставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 29,36 руб./куб. м. (без НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 30,54 руб./куб. м. (без НДС).

С материалами экспертизы представители МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» 05.12.2017 (регистрационный № 4379 от 06.12.2017).

Основные показатели корректировки тарифа на техническую воду МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский район», за исключением с. Солодники Астраханской области на 2018 год представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Величина МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» принятая при расчете установленного тарифа, и основные статьи расходов |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка |  | 16289,69 | В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2016 № 288 |
|  | Текущие расходы | тыс. руб. | 15297,40 |  |
|  | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 225,72 |  |
|  | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 766,57 |  |
|  | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -625,39 |  |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 15664,30 |  |
| 2 | Объем отпущенной воды |  | 607,52 | Согласно производственной программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский район» за исключением с. Солодники Астраханской области на 2017 – 2019 гг., утвержденной распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2016 № 209 (далее –Распоряжение) |
| 3 | ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования |  |  | Х |
| 3.1 | ИПЦ | % | 103,7 |  |
| 3.2 | индексы роста цен на электроэнергию | % | 104,0 |  |
| 4 | Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации | - |  | Установлены Постановлением |
| 4.1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 9127,13 |  |
| 4.2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 |  |
| 4.3 | Нормативный уровень прибыли | % | 0 |  |
| 4.4 | Уровень потерь воды | % | 0,176 |  |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии | кВтч/куб.м | 1,46 |  |
| 5 | Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | - | - | Действующим законодательством не утверждены |
| 6 | Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы | - | - | Инвестиционная программа отсутствует |
| 7 | Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при: | - | - |  |
| 7.1 | установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения | - | - | Из-за некорректного заполнения организацией расчетных таблиц произвести анализ не представляется возможным |
| 7.2 | корректировки тарифов, с указанием оснований принятия такого решения |  | - | - |
| 7.2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | - | Объем поданной воды определен на основании производственной программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский район» за исключением с. Солодники Астраханской области на 2017 - 2019 гг., утвержденной Распоряжением |
| 7.2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб | 73,31 | Организацией завышены расходы на покупку электроэнергии, а также индекс потребительских цен не соответствует Прогнозу |
| 7.2.3. | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб | 8,24 | МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» не представлены материалы на заявленные суммы транспортного налога и платы за пользование водным объектом |
| 8 | Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации | - |  |  |
| 8.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | - | По расчету экспертной группы отклонение фактически достигнутого объема поданной воды отсутствует, так как объем поданной воды определен на основании производственной программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский район» за исключением с. Солодники Астраханской области на 2017 - 2019 гг., утвержденной Распоряжением |
| 8.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | -808,42 |  |
| 8.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 183,03 |  |
| 8.4 | Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | - |  |
| 8.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | - |  |
| 8.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс. руб. | - |  |
| 9 | Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий | - | - | - |
| 10 | Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов. | - | - | Плановые значения утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области № 403-р от 13.12.2016 |
| 10.1 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |
| 10.1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | (ед./ км). | - |  |
| 10.2 | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |  |
| 10.2.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,176 |  |

Размер тарифа на техническую воду обеспечивает поступление денежных средств в объёмах, необходимых для выполнения утвержденной Распоряжением производственной программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории «Черноярский район» за исключением с. Солодники Астраханской области на 2017-2019 гг.

Основные показатели корректировки тарифа на водоотведение МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» на 2018 год представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Величина необходимой валовой выручки МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ», принятая при расчете установленного тарифа, и основные статьи расходов |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка |  | 1102,85 | В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2016 № 288 |
|  | Текущие расходы, в том числе | тыс. руб. | 1032,86 |  |
|  | Операционные расходы | тыс. руб. | 772,36 |  |
|  | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 250,00 |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10,50 |  |
|  | Амортизация | тыс. руб. | 27,98 |  |
|  | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - |  |
|  | Капитальные расходы | тыс. руб. | - |  |
|  | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний | тыс. руб. | - |  |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 42,01 |  |
|  | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 3,00 |  |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1105,85 |  |
| 2 | Объем принятых сточных вод |  | 36,92 | Согласно производственной программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» на 2017 - 2019 гг., утвержденной Распоряжением |
| 3 | ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования |  |  | Х |
|  | ИПЦ | % | 103,7 |  |
|  | индексы роста цен на электроэнергию | % | 104,0 |  |
| 4 | Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации | - |  | Установлены Постановлением |
| 4.1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 750,16 |  |
| 4.2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 |  |
| 4.3 | Нормативный уровень прибыли | % | 0 |  |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии | кВтч/куб.м | 1,4 |  |
| 5 | Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов | - | - | Действующим законодательством не утверждены |
| 6 | Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы | - | - | Инвестиционная программа отсутствует |
| 7 | Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при: | - | - |  |
| 7.1 | установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения | - | - | Из-за некорректного заполнения организацией расчетных таблиц произвести анализ не представляется возможным |
| 7.2 | корректировки тарифов, с указанием оснований принятия такого решения | тыс. руб. | - | - |
| 7.2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | - | Объем сточных вод определен на основании производственной программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» на 2017 - 2019 гг., утвержденной Распоряжением |
| 7.2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб | 8,00 | Организацией завышены расходы на покупку электроэнергии, а также индекс потребительских цен не соответствует Прогнозу |
| 7.2.3. | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб | -0,06 | МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» не представлены материалы на заявленные суммы транспортного налога и платы за пользование водным объектом |
| 8 | Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации | - | - |  |
| 8.1 | Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод | тыс. руб. |  |  |
| 8.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | -44,23 |  |
| 8.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 47,23 |  |
| 8.4 | Ввод объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  |
| 8.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения | тыс. руб. |  |  |
| 8.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс. руб. |  |  |
| 9 | Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий | - | - | - |
| 10 | Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов. | - | - | Плановые значения показателей утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 13.12.2016 № 403-р |
| 10.1. | Показатели очистки сточных вод: |  |  |  |
| 10.1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; | % | - |  |
| 10.1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения; | % | - |  |
| 10.1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения; | % | - |  |
| 10.2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |
| 10.2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; | (ед./ км) | - |  |
| 10.3. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |  |
| 10.3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; | (кВт-ч/куб. м) | 1,4 |  |
| 10.3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. |  |  |  |

Размер тарифа на водоотведение обеспечивает поступление денежных средств в объёмах, необходимых для выполнения утвержденной Распоряжением производственной программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» на 2017 - 2019 гг.

Возражений и замечаний от члена коллегии службы по тарифам Астраханской области (с правом совещательного голоса) главного специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области Иванова А.И. не поступало.

ВЫСТУПИЛИ:

О.Г. Зверева – предложила согласиться с экспертным заключением и провести голосование по вопросу корректировки МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) тарифов на техническую воду и водоотведение в соответствии с расчетами, выполненными экспертной группой.

Голосовали: «За» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменение в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2016 № 193 «Об установлении МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», изложив приложение № 1 к проекту постановления в новой редакции согласно приложению к проекту постановления.

2. Признать утратившим силу абзац второй пункта 3 постановления службы по тарифам Астраханской области от 18.08.2017 № 41 «Об установлении МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования, и размещения на официальном интернет – портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области (http://pravo-astrobl.ru).

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления и копию настоящего протокола в МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления и копию настоящего протокола в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).

2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в прокуратуру Астраханской области.

2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить постановление и настоящий протокол на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. СЛУШАЛИ:

Алаторцеву Е.И.: Распоряжением утверждены производственные программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2019 гг.

Учитывая решение по 1 вопросу требуется внесение изменений в производственные программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) на 2017-2019 гг., в части объема финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ, и расчета эффективности производственных программ (показатель «Расходы на реализацию производственной программы»).

Согласно производственным программам МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере холодного и водоотведения на 2017-2019 гг., утвержденным Распоряжением, объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственных программ, на 2018 год составил:

техническая вода – 16289,69 тыс. руб.;

водоотведение – 1102,85 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, скорректированная с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учтенных при установлении тарифов, от их плановых значений, по расчету экспертной группы составила:

техническая вода – 15664,30 тыс. руб.;

водоотведение - 1105,85 тыс. руб.

Следовательно, показатель «Расходы на реализацию производственной программы» раздела «Расчет эффективности производственной программы» составит:

техническая вода – 97,64 %;

водоотведение – 103,98 %.

Изменения, вносимые в производственные программы МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2019 гг., утвержденные Распоряжением, вызваны ежегодной корректировкой необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с применением метода индексации, предусмотренной Основами ценообразования, и не являются корректировкой производственных программ в соответствии с пунктом 17 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

Возражений, замечаний от члена коллегии службы по тарифам Астраханской области (с правом совещательного голоса) главного специалиста – эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области Иванова И.А. не поступало.

ВЫСТУПИЛИ:

Зверева О.Г. – предложила согласиться с проектом распоряжения службы по тарифам Астраханской области и провести голосование.

Голосовали: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской                         области от 14.12.2016 № 209 «Об утверждении производственных программ МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский район» за исключением с. Солодники Астраханской области на 2017-2019 гг., утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «16289,69» заменить цифрами «15664,30»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «101,54» заменить цифрами «97,64».

1.2 В производственной программе МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575) в сфере водоотведения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет» на 2017-2019 гг., утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1102,85» заменить цифрами «1105,85»;

- разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,70» заменить цифрами «103,98».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования и размещения на официальном интернет – портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области (http://pravo-astrobl.ru).

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения и копию настоящего протокола в МУП МО «Черноярский район» «ЧКХ» (ОГРН 1163025053575).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию распоряжения и копию настоящего протокола в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).

2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить распоряжение и настоящий протокол на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель |  | О.Г. Зверева |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя |  | Т.В. Крапивина |
| Члены коллегии: |  | А.А. Свиридов |
|  |  | Г.Г. Белунина |
|  |  | О.А. Меркулова |
|  |  | О.В. Степанищева |
|  |  | Л.А. Турасова |
| Секретарь |  | Н.В. Камышанова |