СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2020                                                          № 122

Об утверждении производственных программ МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере холодного и горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020

№ 200:

- Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2021-2025 годы;

- производственную программу МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021-2025 годы;

- производственную программу МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2021-2025 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 182 «Об утверждении производственных программ МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере холодного и горячего водоснабжения», от 28.11.2018 № 78 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 182», от 11.12.2019 № 107 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 182».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах 
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии  службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 200 в МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 200 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.

3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 200 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель                                                                                       О.В. Степанищева

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по

тарифам Астраханской области

от 18.12.2020 № 122

Производственная программа

МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2021-2025 годы

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) 416356, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, д. 36 |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2021-31.12.2025 |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 410,67 | 410,67 | 410,67 | 410,67 | 410,67 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 410,67 | 410,67 | 410,67 | 410,67 | 410,67 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 323,17 | 323,17 | 323,17 | 323,17 | 323,17 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 294,67 | 294,67 | 294,67 | 294,67 | 294,67 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 246,09 | 246,09 | 246,09 | 246,09 | 246,09 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 | 37,79 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем финансовых потребностей – 2021 год | тыс. руб. | 11956,42 |
| 2 | Объем финансовых потребностей – 2022 год | тыс. руб. | 12434,70 |
| 3 | Объем финансовых потребностей – 2023 год | тыс. руб. | 12993,09 |
| 4 | Объем финансовых потребностей – 2024 год | тыс. руб. | 13599,36 |
| 5 | Объем финансовых потребностей – 2025 год | тыс. руб. | 14195,95 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного  водоснабжения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2022 год | 2024 год/ 2023 год | 2025 год/ 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества воды: |  |  |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |  |  |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - | - | - | - |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | - | - | - | - |
| 3.3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  |  |  |  |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | 104,00 | 104,49 | 104,67 | 104,39 |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя за истекший период регулирования | Фактическая величина показателя за истекший период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем поднятой воды (насосными станциями) | тыс. куб. м | 435,43 | 410,60 |
|  | в том числе подземной | тыс. куб. м | - | - |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 87,50 | 87,50 |
| 4 | Объем, воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 435,43 | 410,60 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 347,93 | 323,17 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 33,75 | 28,55 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,70 | 8,83 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 314,18 | 294,62 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 249,79 | 246,08 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 17,78 | 37,77 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 46,61 | 10,77 |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования |  |  |  | Фактические показатели за истекший период регулирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект |  |  | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект |  |  |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования |  |  |  | Фактические показатели за истекший период регулирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект |  |  | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект |  |  |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | х | - | х | - | х | х |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по

тарифам Астраханской области

от 18.12.2020 № 122

Производственная программа

МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021-2025 годы

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) 416356, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, д. 36 |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2021-31.12.2025 |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - | - | - |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 | 93,07 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 89,50 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем финансовых потребностей – 2021 год | тыс. руб. | 741,47 |
| 2 | Объем финансовых потребностей – 2022 год | тыс. руб. | 767,58 |
| 3 | Объем финансовых потребностей – 2023 год | тыс. руб. | 793,53 |
| 4 | Объем финансовых потребностей – 2024 год | тыс. руб. | 820,36 |
| 5 | Объем финансовых потребностей – 2025 год | тыс. руб. | 848,13 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного  водоснабжения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2022 год | 2024 год/ 2023 год | 2025 год/ 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |
| 1.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |  |  |
| 2..1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | - | - | - | - |
| 3 | Расходы на реализацию производственной программы | 103,52 | 103,38 | 103,38 | 103,39 |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя за истекший период регулирования | Фактическая величина показателя за истекший период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем поднятой воды (насосными станциями) | тыс. куб. м | 140,48 | 93,07 |
|  | в том числе подземной | тыс. куб. м | - | - |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 4 | Объем, воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 140,48 | 93,07 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | - | - |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 140,48 | 93,07 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 137,77 | 89,50 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,21 | 1,57 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 | 2,00 |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования |  |  |  | Фактические показатели за истекший период регулирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект |  |  | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект |  |  |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели на истекший период регулирования |  |  |  | Фактические показатели за истекший период регулирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект |  |  | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект |  |  |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | х | - | х | - | х | х |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по

тарифам Астраханской области

от 18.12.2020 № 122

Производственная программа

МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550)

в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

на 2021-2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) 416356, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, д. 36 |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2021-31.12.2025 |

Раздел 2. Планируемый объем подачи горячей воды в закрытой системе горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем выработки горячей воды | тыс. куб. м | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 2. | Объем покупной холодной воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем покупной горячей воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем горячей воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем потерь | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 7. | Объем реализации услуг потребителям, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 7.1. | Население | тыс. куб. м | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| 7.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 7.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в сфере ресурса горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Учитывая особенности определения тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, определенные Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550), не определяется.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, не проводился в связи с отсутствием утвержденных плановых значений эффективности производственной программы и финансовых потребностей.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Плановая величина показателя на истекший период регулирования | Фактическая величина показателя за истекший период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки горячей воды | тыс. куб.м. | 24,53 | 14,29 |
| 2. | Объем покупной горячей воды для реализации, всего: (в том числе по поставщикам) | тыс. куб.м. | - | - |
| 3. | Объем покупной холодной воды | тыс. куб.м. | - | - |
| 4. | Объем горячей воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | - | - |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 24,53 | 14,29 |
| 6. | Объем потерь | тыс. куб.м. | - | - |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - |
| 8. | Объем реализации услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 24,53 | 14,29 |
| 8.1. | - населению | тыс. куб.м. | 21,01 | 12,36 |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 1,83 | 0,81 |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 1,69 | 1,12 |

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели |  |  |  | Фактические показатели |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект |  |  | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект |  |  |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели |  |  |  | Фактические показатели |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект |  |  | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект |  |  |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |  |  | тыс. руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого: | - | - | - | - |  |  |