РАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПЖЕ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2020                                                            № 118

Об утверждении производственных программ МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 194:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 - 2023 годы;

- производственную программу МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 24.04.2020 № 14 «Об утверждении производственных программ МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в сферах холодного водоснабжения и водоотведения».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 194 в 
МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 194 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.

3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 194 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель                                                                           О. В. Степанищева

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по

тарифам Астраханской области

от 18.12.2020 № 118

Производственная программа

МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) 416323, Астраханская обл., Камызякский р-н, поселок Кировский, ул. Народная, д. 2. |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2021-31.12.2023 |

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | - | - | - |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 34,37 | 34,37 | 34,37 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 20,97 | 20,97 | 20,97 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
|  | Итого | - |  |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем финансовых потребностей – 2021 год | тыс. руб. | 2156,60 |
| 2 | Объем финансовых потребностей – 2022 год | тыс. руб. | 2273,73 |
| 3 | Объем финансовых потребностей – 2023 год | тыс. руб. | 2390,73 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294)*

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на 2021 год | Величина показателя на 2022 год | Величина показателя на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |
| 1.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | (ед./ км). | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |  |  |
| 2.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | % | - | - | - |

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 16.12.2019 № 426 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения, эксплуатируемых МУП «Символ» на 2021-2023 годы».

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |
| 1.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |
| 2..1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | - | - |
| 3. | Расходы на реализацию производственной программы | 105,43 | 105,15 |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Государственное регулирование тарифа на техническую воду МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением службы по

тарифам Астраханской области

от 18.12.2020 № 118

Производственная программа

МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) 
в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) 416323, Астраханская обл., Камызякский р-н, поселок Кировский, ул. Народная, д. 2. |
| --- | --- |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 |
| Период реализации производственной программы | 01.01.2021-31.12.2023 |

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 46,07 | 46,07 | 46,07 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 46,07 | 46,07 | 46,07 |
| 3 | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 46,07 | 46,07 | 46,07 |
| 4.1 | населению | тыс. куб. м | 26,41 | 26,41 | 26,41 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 16,09 | 16,09 | 16,09 |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - | - | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  | - |
|  | Итого | - | - |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем финансовых потребностей – 2021 год | тыс. руб. | 1732,31 |
| 2 | Объем финансовых потребностей – 2022 год | тыс. руб. | 1814,88 |
| 3 | Объем финансовых потребностей – 2023 год | тыс. руб. | 1904,80 |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294)*

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя на период регулирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели очистки сточных вод: |  |  |  |  |
| 1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; | % | - | - | - |
| 1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения; | % | - | - | - |
| 1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения; | % | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |
| 2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; | (ед./ км) | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |  |  |
| 3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; | (кВт*ч/ куб.м) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. | (кВт*ч/ куб.м). |  |  |  |

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 16.12.2019 № 426 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МУП «Символ» на 2021-2023 годы».

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели очистки сточных вод: |  |  |
| 1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; | - | - |
| 1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения; | - | - |
| 1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения; | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |
| 2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов: |  |  |
| 3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод; | 100 | 100 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. |  |  |
| 4. | Расходы на реализацию производственной программы | 104,77 | 104,95 |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Государственное регулирование тарифа на водоотведение МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |