СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2021                                                         № 99

О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 82

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от17.12.2021 № 171:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской                         области от 27.11.2019 № 82 «Об утверждении производственных программ МУП «Водоканал» (ОГРН 1163025050836) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Водоканал» (ОГРН 1163025050836) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением:

- раздел 2 «Планируемый объем подачи холодной воды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «23454,38» заменить цифрами «26929,87»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,18» заменить цифрами «112,49».

1.2. В производственной программе МУП «Водоканал» (ОГРН 1163025050836) в сфере водоотведения на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением:

- раздел 2 «Планируемый объем принимаемых сточных вод» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «5135,84» заменить цифрами «5259,89»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 81 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 82» следующие изменения:

- абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 распоряжения признать утратившим силу;

- абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 распоряжения признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2021 № 171 в МУП «Водоканал» (ОГРН 1163025050836).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2021 № 171 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.

3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2021 № 171 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель                                                                                  О.В. Степанищева

Приложение № 1

к распоряжению

службы по тарифам

Астраханской области

от 17.12.2021 № 99

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 773,04 | 805,44 | 763,59 | 773,04 | 773,04 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м |  | 55,53 | 67,74 |  |  |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 185,00 | 184,32 | 153,15 | 185,00 | 185,00 |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 773,04 | 749,91 | 763,59 | 773,04 | 773,04 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 588,04 | 621,12 | 678,18 | 588,04 | 588,04 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 104,64 | 110,56 | 120,72 | 104,64 | 104,64 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 483,40 | 510,56 | 557,46 | 483,40 | 483,40 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 382,60 | 403,34 | 451,54 | 382,60 | 382,60 |
| 8.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 80,40 | 86,80 | 83,62 | 80,40 | 80,40 |
| 8.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 20,40 | 20,42 | 22,30 | 20,40 | 20,40 |

Приложение № 2

к распоряжению

службы по тарифам

Астраханской области

от 17.12.2021 № 99

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. | 122,00 | 136,00 | 118,000 | 122,00 | 122,00 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем отведенных стоков переданный другим канализациям | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 122,00 | 136,00 | 118,00 | 122,00 | 122,00 |
| 4.1 | - населению | тыс. куб.м. | 60,90 | 68,00 | 63,72 | 60,90 | 60,90 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 57,40 | 63,92 | 50,74 | 57,40 | 57,40 |
| 4.3 | - прочим потребителям. | тыс. куб.м. | 3,70 | 4,08 | 3,54 | 3,70 | 3,70 |

Приложение № 3

к распоряжению

службы по тарифам

Астраханской области

от 17.12.2021 № 99

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Динамика изменения показателей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год/ 2020 год | 2022 год/ 2021 год | 2023 год/ 2024 год | 2024 год/ 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на реализацию производственной программы | 117,35 | 92,15 | 102,84 | 102,85 |